## VERIFIKACIJA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE- N I Š
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Tel: 018/4226-448, 4226-384; Faks: 018/4225-974; Pošt fah 39
Bulevar dr. Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija
MESEČNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU AMBIJENTALNOG VAZDUHA ZA GRAD NIŠ
JANUAR 2016 god.
INVESTITOR : |  |  | REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Beograd, ul. Nemanjina 20-26
UGOVOR BR. : |  |  | 07-2387 od 2015 godine
PREDMET |  |  | KONTROLA KVALITETA VAZDUHA U 2016 godini
NA TERITORIJI GRADA NIŠA
IZRADA IZVEŠTAJA: |  |  | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE- N I Š
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50
DIREKTOR INSTITUTA |  |  | Doc. Dr Miodrag Stojanović
NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU |  |  | dr. Snežana Gligorijević, spec. higijene
ŠEF ODELENJA ZA HUMANU EKOLOGIJU |  |  | dr. Vladimir Mitrović
ŠEF LABORATORIJE : |  |  | Dejan Nikolić, dipl. hem
IZVEŠTAJ IZRADILI : |  |  | Prim. dr sci. med. Ljiljana Stošić
Prim. dr sci. med. Suzana Milutinović
TEHNIČKA IZRADA IZVEŠTAJA |  |  | Ivan Ivković
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
dr. Snežana Gligorijević, spec. higijene
Niš, februar 2016 god.

## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | JANUAR 2016 god.
Datum | Trg Kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-01-01 | 5 | < 6,0 | 8 | 33
2016-01-02 | 6 | 5.7 | 8 | 17.2
2016-01-03 | 7 | < 6,0 | 10 | 13.3
2016-01-04 | 8 | < 6,0 | 27 | 28.1
2016-01-05 | 9 | 5.7 | 82 | 45.9
2016-01-06 | 10 | < 6,0 | 42 | 6
2016-01-07 | 11 | -/- | -/- | 27.1
2016-01-08 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-01-09 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-01-10 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-01-11 | 14 | -/- | -/- | 36.4
2016-01-12 | 15 | -/- | -/- | 41.7
2016-01-13 | 16 | -/- | -/- | 39.8
2016-01-14 | 17 | -/- | -/- | 41.6
2016-01-15 | 18 | -/- | -/- | 45.6
2016-01-16 | 19 | -/- | -/- | 16.5
2016-01-17 | 20 | -/- | -/- | < 6,0
2016-01-18 | 29 | < 6,0 | 19 | 22.4
2016-01-19 | 30 | 6.2 | 73 | 33.7
2016-01-20 | 31 | 9 | 103 | 47.6
2016-01-21 | 32 | 18 | 109 | 40.9
2016-01-22 | 33 | 13.2 | 73 | 34.4
2016-01-23 | 34 | 13.2 | 73 | 41.5 | ,
2016-01-24 | 35 | < 6,0 | 82 | 32.4
2016-01-25 | 38 | < 6,0 | 45 | 47.1
2016-01-26 | 39 | < 6,0 | 32 | 33.5
2016-01-27 | 40 | < 6,0 | 115 | 39.2
2016-01-28 | 41 | < 6,0 | 42 | 45.6
2016-01-29 | 42 | 12.9 | 5 | 10.2
2016-01-30 | 43 | 13.9 | 56 | 41
2016-01-31 | 44 | 20.7 | 90 | 22.2
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti SO2, NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
JANUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 20
Srednja vrednost |  | 8.93
C 50 |  | < 60
C98 |  | 20.7
Minimalna vrednost |  | 5.7
Maksimalna vrednost |  | 20.7
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije SO2 | - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
JANUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 20
Srednja vrednost |  | 54.7
C 50 |  | 45
C98 |  | 115
Minimalna vrednost |  | 5
Maksimalna vrednost |  | 115
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 10
% dana preko MDV |  | 50%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
| Određivanje koncentracije ČAĐI | - DM 112
,

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
JANUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 31.78
C 50 |  | 33.7
C98 |  | 47.6
Minimalna vrednost |  | < 6,0
Maksimalna vrednost |  | 47.6
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
JANUAR 2016 god.
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: 39 |  |  |  | Trg Kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 93
| pH |  | P-IV-6A | 6.1
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 27.9
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | < 10
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 19.4
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 0.025
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 14.6
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 4.5
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 52
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 41
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 24
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 17
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 134
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | 7.5
| Kadmijum |  | DM 114/14 | < 2,0
| Nikl |  | DM 114/14 | 22.1
| Cink |  | DM 114/13 | 101.8
vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan
,

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | JANUAR 2016 god.
PO broj | Datum uzorkovanja | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
1 | 2015-12-31 | 70.4 | 0.023 | 0.012 | 0.003 | 0.004
2 | 2016-01-05 | 265.2 | 0.032 | 0.009 | 0.004 | 0.003
12 | 2016-01-11 | 78.8 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.003
27 | 2016-01-18 | 27.6 | 0.009 | <0,001 | <0,001 | <0,001
36 | 2016-01-25 | 295.15 | 0.034 | 0.011 | 0.007 | 0.004
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 75 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2008
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
JANUAR 2016 god.
PO broj | Datum uzorkovanja | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
3 | 2016-01-07 | 77.35 | 0.024 | 0.006 | 0.003 | 0.003
13 | 2016-01-13 | 84.3 | 0.017 | 0.005 | 0.003 | 0.002
28 | 2016-01-21 | 176.9 | 0.016 | 0.013 | 0.004 | 0.003
37 | 2016-01-27 | 199.7 | 0.018 | 0.016 | 0.003 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14907:2008
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116