## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | J U L 2016 god.
Datum | Trg Kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-07-01 | 257 | <6,0 | <5 | 25
2016-07-02 | 258 | <6,0 | <5 | 23.8
2016-07-03 | 259 | <6,0 | 6 | 11.5
2016-07-04 | 260 | <6,0 | <5 | 17.5
2016-07-05 | 266 | <6,0 | <5 | 21.7
2016-07-06 | 267 | <6,0 | 8 | 16.9
2016-07-07 | 268 | <6,0 | 6 | 21.4
2016-07-08 | 269 | <6,0 | 10 | 29.2
2016-07-09 | 270 | <6,0 | 10 | 20
2016-07-10 | 271 | <6,0 | 8 | 20.7
2016-07-11 | 272 | <6,0 | 10 | 23.2
2016-07-12 | 278 | <6,0 | 6 | 25.4
2016-07-13 | 279 | <6,0 | 17 | 28.2
2016-07-14 | 280 | <6,0 | 6 | 23.1
2016-07-15 | 281 | <6,0 | 8 | 16.3
2016-07-16 | 282 | <6,0 | 6 | 16.5
2016-07-17 | 283 | <6,0 | 8 | 13.6
2016-07-18 | 284 | <6,0 | 10 | 24
2016-07-19 | 290 | <6,0 | 6 | 14.7
2016-07-20 | 291 | <6,0 | 8 | 20.1
2016-07-21 | 292 | <6,0 | 10 | 20.6
2016-07-22 | 293 | <6,0 | 12 | 24
2016-07-23 | 294 | <6,0 | 10 | 23.7 | ,
2016-07-24 | 295 | <6,0 | 14 | 23
2016-07-25 | 296 | <6,0 | 12 | 70.6
2016-07-26 | 297 | <6,0 | 12 | 15.5
2016-07-27 | 300 | <6,0 | <5 | 32.3
2016-07-28 | 301 | <6,0 | 8 | 26.9
2016-07-29 | 309 | <6,0 | 19 | 23
2016-07-30 | 310 | <6,0 | 22 | 22.6
2016-07-31 | 311 | <6,0 | <5 | 23.4
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti SO2, NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
J U L 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | <6
C 50 |  | <6
C98 |  | <6
Minimalna vrednost |  | <6
Maksimalna vrednost |  | <6
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije SO2 | - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
J U L 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | 9.1
C 50 |  | 8
C98 |  | 22
Minimalna vrednost |  | <5
Maksimalna vrednost |  | 22
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 0
% dana preko MDV |  | 0%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
| Određivanje koncentracije ČAĐI | - DM 112
,

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
J U L 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 31
Srednja vrednost |  | 23.17
C 50 |  | 23
C98 |  | 70.6
Minimalna vrednost |  | 11.5
Maksimalna vrednost |  | 70.6
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
J U L 2016 god.
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: 250 |  |  |  | Trg Kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 45.9
| pH |  | P-IV-6A | 6.4
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 18.1
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <2
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 12.3
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 0.08
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 9.2
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 4.4
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 35
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 76.7
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 48.8
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 27.9
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 122.6
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | <2,6
| Kadmijum |  | DM 114/14 | <2,6
| Nikl |  | DM 114/14 | 27
| Cink |  | DM 114/13 | 123.3
vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan
,

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | J U L 2016 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-07-04 | 261 | 19 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2016-07-11 | 273 | 27.1 | 0.006 | <0,001 | <0,001 | 0.002
2016-07-18 | 285 | 12.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2016-07-25 | 299 | 22.8 | 0.005 | <0,001 | <0,001 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 75 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
J U L 2016 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-07-06 | 264 | 22.7 | 0.005 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2016-07-14 | 276 | 38.5 | 0.006 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2016-07-20 | 287 | 23.7 | 0.007 | <0,001 | 0.001 | 0.002
2016-07-28 | 303 | 31.16 | 0.006 | <0,001 | 0.001 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
J U L 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
NIŠ |  | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
|  | NO2 | HCHO | O3
|  | mg/m3 | mg/m3 | µg/m3
Broj merenja |  | 31 | 31 | 31
Srednja vrednost |  | 34.271 | <6 | 14.35
C 50 |  | 35.5 | <6 | 14.7
C98 |  | 41.8 | <6 | 23.9
Minimalna vrednost |  | 27.3 | <6 | 4.5
Maksimalna vrednost |  | 41.8 | <6 | 23.9
Granična vrednost (GV) |  | 85 | 700*
Broj dana preko GV |  | 0 | 0
% dana preko GV |  | 0% | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,
| Određivanje koncentracije HCHO | - DM 105
| Određivanje koncentracije O3 | - DM 106