## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | AVGUST 2016 god.
Datum | Trg Kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-08-01 | 312 | <6,0 | <5 | 22.2
2016-08-02 | 313 | <6,0 | <5 | 28.4
2016-08-03 | 314 | <6,0 | 6 | 24.8
2016-08-04 | 315 | <6,0 | 6 | 30.2
2016-08-05 | 320 | <6,0 | 8 | 20.9
2016-08-06 | 321 | <6,0 | <5 | 9.2
2016-08-07 | 322 | 6.1 | <5 | 10.5
2016-08-08 | 323 | <6,0 | 10 | 17.9
2016-08-09 | 324 | <6,0 | 8 | 18.5
2016-08-10 | 325 | <6,0 | 10 | 17.6
2016-08-11 | 326 | <6,0 | 6 | 10.2
2016-08-12 | 332 | <6,0 | 8 | 14.8
2016-08-13 | 333 | <6,0 | 10 | 11.8
2016-08-14 | 334 | <6,0 | 8 | 14.2
2016-08-15 | 335 | <6,0 | 6 | 14.1
2016-08-16 | 336 | <6,0 | <5 | 15.5
2016-08-17 | 337 | <6,0 | 10 | 16.2
2016-08-18 | 338 | <6,0 | 10 | 14.6
2016-08-19 | 345 | <6,0 | <5 | 16.1
2016-08-20 | 346 | <6,0 | 10 | <6,0
2016-08-21 | 347 | <6,0 | 6 | 16.1
2016-08-22 | 348 | <6,0 | <5 | 12.4
2016-08-23 | 349 | <6,0 | 9 | 15.7 | ,
2016-08-24 | 350 | <6,0 | 8 | 13.9
2016-08-25 | 351 | <6,0 | 6 | 18
2016-08-26 | 353 | <6,0 | 10 | 22.6
2016-08-27 | 354 | <6,0 | 10 | 14.8
2016-08-28 | 355 | <6,0 | 10 | 16.6
2016-08-29 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-08-30 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-08-31 | -/- | -/- | -/- | -/-
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti SO2, NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
AVGUST 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | <6,0
C 50 |  | <6,0
C98 |  | 6.1
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 6.1
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije SO2 | - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
AVGUST 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 7.5
C 50 |  | 8
C98 |  | 10
Minimalna vrednost |  | <5
Maksimalna vrednost |  | 10
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 0
% dana preko MDV |  | 0%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
| Određivanje koncentracije ČAĐI | - DM 112
,

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
AVGUST 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 16.52
C 50 |  | 15.7
C98 |  | 30.2
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 30.2
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
AVGUST 2016 god.
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: 358 |  |  |  | Trg Kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 178
| pH |  | P-IV-6A | 6.2
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 63.2
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <2
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 19.6
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 1.87
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | <0,005
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 7.8
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 164
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 62
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 19
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 43
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 240
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | <1,5
| Kadmijum |  | DM 114/14 | <1,5
| Nikl |  | DM 114/14 | <1,5
| Cink |  | DM 114/13 | 13.05
vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan
,

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | AVGUST 2016 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-08-01 | 306 | 24.7 | 0.005 | <0,001 | <0,001 | 0.003
2016-08-08 | 317 | 24.1 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2016-08-15 | 329 | 25.8 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2016-08-22 | 341 | 12.5 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2016-08-29 | 356 | 31.34 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 75 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
AVGUST 2016 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-08-03 | 307 | 11.1 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002
2016-08-10 | 319 | 11.66 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2016-08-17 | 331 | 25.59 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2016-08-24 | 343 | 13.95 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
AVGUST 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
NIŠ |  | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
|  | NO2 | HCHO | O3
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja |  | 29 | 31 | 31
Srednja vrednost |  | 31.1172 | <6,0 | 14.23
C 50 |  | 32.95 | <6,0 | 11.5
C98 |  | 57 | <6,0 | 24.5
Minimalna vrednost |  | <6,0 | <6,0 | 10
Maksimalna vrednost |  | 57 | <6,0 | 24.5
Granična vrednost (GV) |  | 85 | 700*
Broj dana preko GV |  | 0 | 0
% dana preko GV |  | 0% | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,
| Određivanje koncentracije HCHO | - DM 105
| Određivanje koncentracije O3 | - DM 106