## VERIFIKACIJA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE- N I Š
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Tel: 018/4226-448, 4226-384; Faks: 018/4225-974; Pošt fah 39
Bulevar dr. Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija
MESEČNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU AMBIJENTALNOG VAZDUHA ZA GRAD NIŠ
FEBRUAR 2016 god.
INVESTITOR : |  |  | REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Beograd, ul. Nemanjina 20-26
UGOVOR BR. : |  |  | 07-2387 od 2015 godine
PREDMET |  |  | KONTROLA KVALITETA VAZDUHA U 2016 godini
NA TERITORIJI GRADA NIŠA
IZRADA IZVEŠTAJA: |  |  | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE- N I Š
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50
DIREKTOR INSTITUTA |  |  | Doc. Dr Miodrag Stojanović
NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU |  |  | dr. Snežana Gligorijević, spec. higijene
ŠEF ODELENJA ZA HUMANU EKOLOGIJU |  |  | dr. Vladimir Mitrović
ŠEF LABORATORIJE : |  |  | Dejan Nikolić, dipl. hem
IZVEŠTAJ IZRADILI : |  |  | Prim. dr sci. med. Ljiljana Stošić
Prim. dr sci. med. Suzana Milutinović
TEHNIČKA IZRADA IZVEŠTAJA |  |  | Ivan Ivković
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
dr. Snežana Gligorijević, spec. higijene
Niš, mart 2016 god.

## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | FEBRUAR 2016 god.
Datum | Trg Kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2016-02-01 | 48 | 10.9 | 49 | 44.8
2016-02-02 | 49 | 11.4 | 68 | 45.8
2016-02-03 | 50 | 11.4 | 4 | 34.2
2016-02-04 | 51 | <6,0 | 10 | 17.8
2016-02-05 | 52 | 8.8 | 8 | 7.3
2016-02-06 | 53 | 13.6 | 38 | 31
2016-02-07 | 54 | 15.1 | 25 | 44.3
2016-02-08 | 58 | 11.6 | 19 | 36.1
2016-02-09 | 59 | 8.7 | 6 | 30.1
2016-02-10 | 60 | <6,0 | <5,0 | 19.5
2016-02-11 | 61 | <6,0 | 12 | 25
2016-02-12 | 62 | 6.1 | <5,0 | 8
2016-02-13 | 63 | <6,0 | 32 | 24.1
2016-02-14 | 64 | 6.6 | 14 | 15
2016-02-15 | 65 | <6,0 | 14 | 13
2016-02-16 | -/- | -/- | -/- | -/-
2016-02-17 | 69 | <6,0 | <5,0 | 31.8
2016-02-18 | 70 | <6,0 | 6 | 18.9
2016-02-19 | 71 | <6,0 | 6 | 19.9
2016-02-20 | 72 | <6,0 | 6 | 22.2
2016-02-21 | 73 | <6,0 | <5,0 | 7.3
2016-02-22 | 74 | 10 | 16 | 34.4
2016-02-23 | 75 | <6,0 | 10 | 29.7 | ,
2016-02-24 | 77 | <6,0 | <5,0 | 15.1
2016-02-25 | 78 | 9.4 | 26 | 38.8
2016-02-26 | 80 | <6,0 | <5,0 | 21
2016-02-27 | 81 | <6,0 | 19 | 28.7
2016-02-28 | 82 | <6,0 | 8 | 17.4
2016-02-29 | 83 | <6,0 | 6 | 32
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti SO2, NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
FEBRUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 7.91
C 50 |  | 6
C98 |  | 15.1
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 15.1
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije SO2 | - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
FEBRUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 15.43
C 50 |  | 10
C98 |  | 68
Minimalna vrednost |  | 4
Maksimalna vrednost |  | 68
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 1
% dana preko MDV |  | 3.571%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
| Određivanje koncentracije ČAĐI | - DM 112
,

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
FEBRUAR 2016 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 28
Srednja vrednost |  | 25.23
C 50 |  | 24.1
C98 |  | 45.8
Minimalna vrednost |  | 7.3
Maksimalna vrednost |  | 45.8
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
FEBRUAR 2016 god.
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: 84 |  |  |  | Trg Kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 88
| pH |  | P-IV-6A | 6
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 37.6
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | < 2
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 8.9
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 0.19
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 4.1
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 2.35
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 51
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 48
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 42
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 6
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 136
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | 8.7
| Kadmijum |  | DM 114/14 | < 1,6
| Nikl |  | DM 114/14 | 21.9
| Cink |  | DM 114/13 | 62.5
vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan
,

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | FEBRUAR 2016 god.
PO broj | Datum uzorkovanja | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
45 | 2016-02-01 | 157.2 | 0.03 | 0.009 | 0.002 | 0.004
55 | 2016-02-05 | 46.6 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
57 | 2016-02-11 | 54.8 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001
67 | 2016-02-18 | 35.5 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
76 | 2016-02-25 | 77.9 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 75 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2008
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
FEBRUAR 2016 god.
PO broj | Datum uzorkovanja | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
47 | 2016-02-03 | 119.2 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.003
56 | 2016-02-09 | 35.15 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001
66 | 2016-02-15 | 38.4 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
68 | 2016-02-22 | 71.2 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.001
79 | 2016-02-29 | 50.3 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Vrednosti preko TV (tolerantna vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14907:2008
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116