## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | SEPTEMBAR 2018 god.
Datum | Trg Kneginje Ljubice
| PO broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2018-09-01 | 1783 | <6,0 | 21 | 35.9
2018-09-02 | 1784 | <6,0 | 9 | 23
2018-09-03 | 1833 | <6,0 | <6,0 | 22.9
2018-09-04 | 1834 | <6,0 | <6,0 | 20.5
2018-09-05 | 1835 | <6,0 | 9 | <6,0
2018-09-06 | 1836 | <6,0 | 11 | 23.6
2018-09-07 | 1838 | <6,0 | 15 | 27.6
2018-09-08 | 1839 | <6,0 | 13 | 20.9
2018-09-09 | 1840 | <6,0 | 13 | 18.2
2018-09-10 | 1884 | <6,0 | 17 | 24.1
2018-09-11 | 1885 | <6,0 | 17 | 31.9
2018-09-12 | 1886 | <6,0 | 17 | 33.4
2018-09-13 | 1887 | <6,0 | 9 | 23.5
2018-09-14 | 1897 | <6,0 | 17 | 31.4
2018-09-15 | 1898 | <6,0 | 17 | 17.6
2018-09-16 | 1899 | <6,0 | 7 | 26.6
2018-09-17 | 1951 | <6,0 | 9 | 24.8
2018-09-18 | 1952 | <6,0 | <6,0 | 20.8
2018-09-19 | 1953 | <6,0 | 13 | 21.9
2018-09-20 | 1954 | <6,0 | 13 | 31.4
2018-09-21 | 1956 | <6,0 | 12.5 | 33.3
2018-09-22 | 1957 | <6,0 | 9 | 21.4
2018-09-23 | 1958 | <6,0 | 17 | 32.1 | ,
2018-09-24 | 2001 | <6,0 | 12 | 6.2
2018-09-25 | 2002 | <6,0 | 16 | 12.2
2018-09-26 | 2003 | <6,0 | 20 | 15.8
2018-09-27 | 2004 | 7.5 | 24 | 25.2
2018-09-28 | 2024 | <6,0 | 7 | 7
2018-09-29 | 2025 | <6,0 | <6,0 | 15.4
2018-09-30 | 2026 | <6,0 | <6,0 | 7.7
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
SEPTEMBAR 2018 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 6.05
C 50 |  | <6,0
C98 |  | 7.5
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 7.5
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
| Određivanje koncentracije SO2 | - DM 102
,

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
SEPTEMBAR 2018 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 12.45
C 50 |  | 12.5
C98 |  | 24
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 24
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 0
% dana preko MDV |  | 0%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
| Određivanje koncentracije ČAĐI | - DM 112
,

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
SEPTEMBAR 2018 god.
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg Kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 22.08
C 50 |  | 22.9
C98 |  | 35.9
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 35.9
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
SEPTEMBAR 2018 god.
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
PO broj: 2006 |  |  |  | Trg Kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 115
| pH |  | P-IV-6A | 6.5
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 23.8
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <2
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 6.4
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 0.04
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 2.4
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 1
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 37.8
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 66
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 46
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 20
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 181
Teški metali | Olovo | mg/m2/dan | DM 114/14 | 10.8
| Kadmijum |  | DM 114/14 | <1,5
| Nikl |  | DM 114/14 | 12.1
| Cink |  | DM 114/13 | 27
vrednost ukupnog sedimenta preko maksimalno dozvoljene vrednosti -450 mg/m2/dan
,
Mr dr Snežana Gligorijević, spec. higijene

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | SEPTEMBAR 2018 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
03.09.2018. | 1791 | 52 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,002
10.09.2018. | 1850 | 36.1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
17.09.2018. | 1906 | 31.5 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.002
24.09.2018. | 1965 | 42 | 0.003 | <0,001 | <0,001 | <0,002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
SEPTEMBAR 2018 god.
Datum uzorkovanja | PO broj | Parametri
|  | PM2,5 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2018-09-05 | 1821 | 22.3 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
2018-09-12 | 1877 | 32.8 | 0.006 | <0,0005 | 0.001 | 0.002
2018-09-19 | 1936 | 34.5 | 0.007 | <0,0005 | 0.001 | 0.002
2018-09-26 | 2000 | 29.7 | 0.005 | 0.001 | <0,001 | <0,002
Vrednosti preko GV (granična vrednost) |  |  |  | - za Pb : 1 mg/m3
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
SEPTEMBAR 2018 god.
Grad : |  | Lokacija :
NIŠ |  | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
|  | NO2 | HCHO | O3
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja |  | 30 | 30 | 30
Srednja vrednost |  | 37.5733 | <6,0 | 13.6433
C 50 |  | 31.9 | <6,0 | 12
C98 |  | 86.9 | <6,0 | 34.5
Minimalna vrednost |  | <6,0 | <6,0 | <10
Maksimalna vrednost |  | 86.9 | <6,0 | 34.5
Granična vrednost (GV) |  | 85 | 700*
Broj dana preko GV |  | 1 | 0
% dana preko GV |  | 3.333% | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
| Određivanje koncentracije NO2 | - DM 104
,
| Određivanje koncentracije HCHO | - DM 105
| Određivanje koncentracije O3 | - DM 106