## DNEVNO
Dnevni izveštaj koncentracija SO2, čađi i NO2 za period : |  |  |  | #REF!
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | Trg kneginje Ljubice
| Delovodni broj uzorka | SO2 | Čađ | NO2
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2019-09-01 | 1186 | <6,0 | 9 | 24.4
2019-09-02 | 1229 | <6,0 | <6 | 23
2019-09-03 | 1230 | <6,0 | <6 | 25.2
2019-09-04 | 1231 | <6,0 | <6 | 20.7
2019-09-05 | 1232 | <6,0 | <6 | 13.3
2019-09-06 | 1234 | <6,0 | <6 | 16.1
2019-09-07 | 1235 | <6,0 | <6 | 19
2019-09-08 | 1236 | <6,0 | <6 | 17.8
2019-09-09 | 1281 | <6,0 | <6 | 25.3
2019-09-10 | 1282 | <6,0 | <6 | 32.9
2019-09-11 | 1283 | <6,0 | <6 | 25.3
2019-09-12 | 1284 | <6,0 | <6 | 39.6
2019-09-13 | 1296 | <6,0 | 9 | 23.3
2019-09-14 | 1297 | <6,0 | <6 | 21.3
2019-09-15 | 1298 | <6,0 | 6 | 27.8
2019-09-16 | 1344 | <6,0 | 12 | 21.4
2019-09-17 | 1345 | <6,0 | <6 | 27.1
2019-09-18 | 1346 | <6,0 | <6 | 9.4
2019-09-19 | 1347 | <6,0 | <6 | 14.6
2019-09-20 | 1363 | <6,0 | 28 | 9.5
2019-09-21 | 1364 | <6,0 | 97 | 7.5
2019-09-22 | 1365 | <6,0 | 36 | 13.8
2019-09-23 | 1405 | <6,0 | 9 | 16.4 | ,
2019-09-24 | 1406 | <6,0 | <6 | 12
2019-09-25 | 1407 | <6,0 | <6 | 13.6
2019-09-26 | 1408 | <6,0 | <6 | 11.5
2019-09-27 | 1433 | <6,0 | 13 | 16.7
2019-09-28 | 1434 | <6,0 | 10 | 16.3
2019-09-29 | 1435 | <6,0 | 10 | 16
2019-09-30 | 1497 | <6,0 | <6 | 12.8
Obrazloženje : |  |  | - vrednosti SO2, NO2, preko granične vrednosti (GV)
- vrednosti NO2, preko tolerantne vrednosti (TV)
- vrednosti ČAĐI preko maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV)
Niš, oktobar 2019 god.

## SO2
Tabela 1.1. AMBIJENTALNI VAZDUH - SO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | <6,0
C 50 |  | <6,0
C98 |  | <6,0
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | <6,0
Granična vrednost (GV) |  | 125
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Određivanje koncentracije SO2 - DM 102
,
Niš, oktobar 2019 god.

## ČAĐ
Tabela 1.2. AMBIJENTALNI VAZDUH - ČAĐ (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 11.77
C 50 |  | 6
C98 |  | 97
Minimalna vrednost |  | <6,0
Maksimalna vrednost |  | 97
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) |  | 50
Broj dana preko MDV |  | 1
% dana preko MDV |  | 3.333%
Obrazloženje : |  | koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
Određivanje koncentracije čađi - DM 112
,
Niš, oktobar 2019 god.

## NO 2
Tabela 1.3. AMBIJENTALNI VAZDUH- NO2 (mg/m3)
#REF!
Grad : |  | Lokacija :
Niš |  | Trg kneginje Ljubice
Broj merenja |  | 30
Srednja vrednost |  | 19.12
C 50 |  | 16.7
C98 |  | 39.6
Minimalna vrednost |  | 7.5
Maksimalna vrednost |  | 39.6
Granična vrednost (GV) |  | 85
Broj dana preko GV |  | 0
% dana preko GV |  | 0%
Tolerantna vrednost (TV) |  | 125
Broj dana preko TV |  | 0
% dana preko TV |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,
Niš, oktobar 2019 god.

## TALOZNE
Tabela 1.4. AMBIJENTALNI VAZDUH-TALOŽNE MATERIJE
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
#REF!
Grad : NIŠ |  |  |  | Lokacija :
Delovodni broj uzorka: A-1439 |  |  |  | Trg kneginje Ljubice
Parametar |  | Jedinica mere | Metoda ispitivanja | Rezultat
Rastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/7 | 41
| pH |  | P-IV-6A | 6.5
| Sulfati | mg/m2/dan | DM 114/1 | 8.4
| Hloridi | mg/m2/dan | DM 114/2 | <2
| Kalcijum | mg/m2/dan | DM 114/3 | 11.9
| Nitriti | mg/m2/dan | DM 114/6 | 0.025
| Nitrati | mg/m2/dan | DM 114/5 | 11.9
| Amonijak | mg/m2/dan | DM 114/4 | 0.87
| El.provodlj. | mS/cm | P-IV-11 | 66
Nerastvorne materije | Ukupno | mg/m2/dan | DM 114/10 | 54
| Pepeo | mg/m2/dan | DM 114/9 | 19
| Sagorljivo | mg/m2/dan | DM 114/8 | 35
UKUPAN SEDIMENT |  | mg/m2/dan | DM 114/11 | 95
Teški metali | Olovo* | mg/m2/dan | DM 114/13 | 6.5
| Kadmijum* |  | DM 114/13 | <1,5
| Nikl* |  | DM 114/13 | <1,5
| Cink* |  | DM 114/13 | 33.4
* Pripremljeni uzorci analizirani u GZJZ Beograd
| Obrazloženje : | MDV- Maximalno dozvoljena mesečna vrednost - 450 mg/m2/dan
- koncentracije preko maximalne dozvoljene mesečne vrednosti (MDV)
,
Mr dr Snežana Gligorijević, spec. higijene
Niš, oktobar 2019 god.

## SUSPENDOVANE
Tabela 2.1 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM10 ) i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50
Institut za javno zdravlje
|  | Period izveštaja |  |  |  | #REF!
Datum uzorkovanja | Delovodni broj uzorka | Parametri
|  | PM10 | Pb* | Cd* | As* | Ni*
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
02.09.2019. | 1190 | 35.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
23.09.2019. | 1369 | 30.9 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
30.09.2019. | 1440 | 47.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
* Pripremljeni uzorci analizirani u GZJZ Beograd
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008
Tabela 2.2 |  | Vrednosti suspendovanih čestica ( PM2.5 ) i teških metala u frakciji PM2.5 suspendovanih čestica
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
|  | Merno mesto : |  |  |  | Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 | ,
Institut za javno zdravlje
#REF!
Datum uzorkovanja | Delovodni broj uzorka | Parametri
|  | PM2,5 | Pb* | Cd* | As* | Ni*
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
24.09.2019. | 1380 | 38.4 | <0,005 | <0,0005 | <0,001 | <0,002
* Pripremljeni uzorci analizirani u GZJZ Beograd
Obrazloženje : |  | GV - granična vrednost - dnevna |  | - za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
|  | Određivanje sadržaja TM u frakciji PM2,5 | - DM 116
Niš, oktobar 2019 god.

## FOTOHEMIJSKI SMOG
Tabela 3. AMBIJENTALNI VAZDUH - FOTOHEMIJSKI SMOG
#REF!
Grad : | Lokacija :
NIŠ | Bulevar Nemanjića - MK Božidar Adžije
| NO2 | HCHO | O3
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja | 30 | 30 | 30
Srednja vrednost | 18.6067 | <6,0 | 13.7067
C 50 | 15.8 | <6,0 | 10.7
C98 | 98.2 | <6,0 | 24.7
Minimalna vrednost | <6,0 | <6,0 | <10,0
Maksimalna vrednost | 98.2 | <6,0 | 24.7
Granična vrednost (GV) | 85 | 700*
Broj dana preko GV | 1 | 0
% dana preko GV | 3.333% | 0%
Tolerantna vrednost (TV) | 125
Broj dana preko TV | 0
% dana preko TV | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
- koncentracije preko tolerantne vrednosti (TV)
| * | - maksimalno dozvoljena koncentracija
Određivanje koncentracije NO2 - DM 104
,
Određivanje koncentracije HCHO - DM 105
Određivanje koncentracije O3 - DM 106
Niš, oktobar 2019 god.