## DNEVNE VREDNOSTI
Tabela 1.1. Dnevni izveštaj za SO2 (mg/m3) : |  |  |  | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2021-02-01 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-02 | 6.3 | / | / | / | <6,0
2021-02-03 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-04 | 8 | / | / | / | <6,0
2021-02-05 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-06 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-07 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-08 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-09 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-10 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-11 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-12 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-13 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-14 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-15 | <6,0 | / | / | / | 6.8
2021-02-16 | / | / | / | / | /
2021-02-17 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-18 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-19 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-20 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-21 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-22 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-23 | <6,0 | / | / | / | 8.8
2021-02-24 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-25 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-26 | 13.8 | / | / | / | <6,0
2021-02-27 | <6,0 | / | / | / | <6,0
2021-02-28 | 6.3 | / | / | / | <6,0
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Tabela 1.2. Dnevni izveštaj za ČAĐ (mg/m3) : |  |  |  | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2021-02-01 | 6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-02 | 85 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-03 | 52 | <6 | <6 | 16 | <6
2021-02-04 | 63 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-05 | 44 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-06 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-07 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-08 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-09 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-10 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-11 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-12 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-13 | 40 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-14 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-15 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-16 | / | <6 | <6 | <6 | /
2021-02-17 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-18 | 170 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-19 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-20 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-21 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-22 | 80 | 8 | <6 | <6 | 20
2021-02-23 | <6 | <6 | <6 | 15 | 19
2021-02-24 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-25 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-26 | 150 | <6 | <6 | <6 | 16
2021-02-27 | 48 | <6 | <6 | <6 | <6
2021-02-28 | 73 | <6 | <6 | <6 | <6
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti
Tabela 1.3. Dnevni izveštaj za NO2 (mg/m3) : |  |  |  | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIJANA MK "Duško Radović" | PALILULA Palilulska rampa | CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | PANTALEJ OŠ "ČEGAR" | NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
2021-02-01 | 41.6 | / | / | / | 22.7
2021-02-02 | 60.5 | / |  | / | 23.1
2021-02-03 | 74.6 | / | / | / | 24.8
2021-02-04 | 72.7 | / | / | / | 46.6
2021-02-05 | 87.5 | / | / | / | 59.3
2021-02-06 | 73.6 | / | / | / | 60.2
2021-02-07 | 36.7 | / | / | / | 40.6
2021-02-08 | 42.5 | / | / | / | 34.1
2021-02-09 | 38.8 | / | / | / | 38
2021-02-10 | 39.6 | / | / | / | 40.4
2021-02-11 | 28.3 | / | / | / | 20.5
2021-02-12 | 55.6 | / | / | / | 20.4
2021-02-13 | 44.6 | / | / | / | 13.5
2021-02-14 | 45.2 | / | / | / | 19.9
2021-02-15 | 38 | / | / | / | 23.4
2021-02-16 | / | / | / | / | /
2021-02-17 | 53.9 | / | / | / | 39.2
2021-02-18 | 54 | / | / | / | 26
2021-02-19 | 28.8 | / | / | / | 20.8
2021-02-20 | 33.4 | / | / | / | 21.9
2021-02-21 | 45.2 | / | / | / | 20.4
2021-02-22 | 63.5 | / | / | / | 26.5
2021-02-23 | 60.6 | / | / | / | 31
2021-02-24 | 71.2 | / | / | / | 28.9
2021-02-25 | 57.9 | / | / | / | 29.9
2021-02-26 | 80.6 | / | / | / | 27
2021-02-27 | 57.7 | / | / | / | 13.1
2021-02-28 | 62 | / | / | / | 20
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)

## SO2
Tabela 2.1. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - SO2 (μg/m3) |  |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 27 | / | / | / | 27
Srednja vrednost | 6.4 |  |  |  | 6.1
C 50 | <6,0 |  |  |  | <6,0
C98 | 13.8 |  |  |  | 8.8
Minimalna vrednost | <6,0 |  |  |  | <6,0
Maksimalna vrednost | 13.8 |  |  |  | 8.8
Granična vrednost (GV) | 125
Broj dana preko GV | 0 |  |  |  | 0
% dana preko GV | 0% |  |  |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)

## N02
Tabela 2.3. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - NO2 (μg/m3) |  |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 27 | / | / | / | 27
Srednja vrednost | 53.7 |  |  |  | 29.3
C 50 | 54 |  |  |  | 26
C98 | 87.5 |  |  |  | 60.2
Minimalna vrednost | 28.3 |  |  |  | 13.1
Maksimalna vrednost | 87.5 |  |  |  | 60.2
Granična vrednost (GV) | 85
Broj dana preko GV | 1 |  |  |  | 0
% dana preko GV | 3.704% |  |  |  | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko granične vrednosti (GV)

## ČAĐ
Tabela 2.2. OSNOVNE ZAGAĐUJUĆE MATERIJE - ČAĐ (mg/m3) |  |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Grad : | Lokacija :
NIŠ | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 2- PALILULA Palilulska rampa | 3-CRVENI KRST Opština "Crveni Krst" | 4- PANTALEJ OŠ "Čegar" | 5- NIŠKA BANJA Zdravstvena stanica
Broj merenja | 27 | 28 | 28 | 28 | 27
Srednja vrednost | 33.6 | 6.1 | <6 | 6.7 | 7.4
C 50 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
C98 | 170 | 8 | <6 | 16 | 20
Minimalna vrednost | <6 | <6 | <6 | <6 | <6
Maksimalna vrednost | 170 | 8 | <6 | 16 | 20
Maksimalno dozvoljena vrednost (MDV) | 50
Broj dana preko MDV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
% dana preko MDV | 25.93% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obrazloženje : |  | - koncentracije preko maksimalne dozvoljene vrednosti

## TALOŽNE M.
Tabela 3.11 : Taložne materije | [5 empty] | Mesec: |  | FEBRUAR | 2021 | Tabela 3.2. : Teški metali u taložnim materijama |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11 | [9 empty] | Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Merno mesto | Nerastvorne materije mg/m2/dan |  |  | Rastvorne materije mg/m2/dan |  |  |  |  | Ukupan sediment mg/m2/dan | Merno mesto | Olovo Pb | Kadmijum Cd | Nikl Ni | Hrom Cr
| Ukupno | Pepeo | Sagorljivo | Ukupno | pH | SO4 | Hloridi | Kalcijum |  |  | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan | mg/m2/dan
1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | 157 | 32 | 125 | 60 | 6.3 | 5.6 | <5 | 11.1 | 217 | 1- MEDIJANA MK "Duško Radović" | <1,5 | <1,5 | 4.6 | 13.9
2- MEDIJANA Narodno pozorište | 61 | 35 | 26 | 40 | 5.9 | 15.4 | <5 | 6.5 | 101 | 2- MEDIJANA Narodno pozorište | <1,5 | <1,5 | 8.2 | 24.5
3-MEDIJANA Trg kralja Aleksandra | 41 | 25 | 16 | 42 | 5.3 | 6.4 | <5 | 8.5 | 83 | 3-MEDIJANA Trg kralja Aleksandra | <1,5 | <1,5 | 5.3 | 17.7
4- MEDIJANA Raskrsnica Bul.dr Z. Đinđića i ul. Zetska | 36 | 30 | <10 | <25 | 5.3 | 3.1 | <5 | 19.8 | 36 | 4- MEDIJANA Raskrsnica Bul.dr Z. Đinđića i ul. Zetska | <1,5 | <1,5 | 6.2 | 24.7
5- PANTALEJ Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | 48 | 30 | 18 | 41 | 4.1 | 4.1 | <5 | 7.3 | 89 | 5- PANTALEJ Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | <1,5 | <1,5 | 6.9 | 25.2
6- PALILULA Palilulska rampa | 38 | 21 | 17 | <25 | 3.9 | 3.9 | <5 | 6.5 | 38 | 6- PALILULA Palilulska rampa | <1,5 | <1,5 | 4.1 | 20.3
7-CRVENI KRST Ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | 75 | 53 | 22 | <25 | 7.6 | 7.6 | <5 | 9.9 | 75 | 7-CRVENI KRST Ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | <1,5 | <1,5 | 4.1 | 24.7
8- NIŠKA BANJA Obdanište "Pahuljica" | 41 | 21 | 20 | <25 | 5.1 | 5.1 | <5 | 6.4 | 41 | 8- NIŠKA BANJA Obdanište "Pahuljica" | <1,5 | <1,5 | 6 | 26.2
| Obrazloženje : |  |  | - vrednost parametra preko maksimalno dozvoljene vrednosti

## DNEVNE VREDNOSTI PM10
|  |  |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Tabela 4.1. Dnevni izveštaj za vrednosti suspendovanih čestica PM10
i teških metala u frakciji PM10 suspendovanih čestica (µg/m3) :
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Datum | Lokacija : OŠ "SVETI SAVA"
| PM 10 | Pb | Cd | As | Ni
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
2021-02-01 | 60.2 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002
2021-02-02 | 79.3 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.002
2021-02-03 | 107.6 | 0.013 | 0.01 | 0.003 | 0.003
2021-02-04 | 84.7 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.003
2021-02-05 | 134.8 | 0.015 | 0.006 | 0.005 | 0.003
2021-02-06 | 139.7 | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.005
2021-02-07 | 40.8 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003
2021-02-08 | 54.4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
2021-02-09 | 44.4 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002
2021-02-10 | 47.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-11 | 21.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-12 | 34.6 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-13 | 26.5 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-14 | 35.1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-15 | 14.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-16 | 56.2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-17 | 74.7 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003
2021-02-18 | 81.4 | 0.013 | 0.004 | 0.004 | 0.002
2021-02-19 | 28.8 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-20 | 26.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-21 | 30.1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
2021-02-22 | 84.3 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.002
2021-02-23 | 89.2 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.003
2021-02-24 | 81.6 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003
2021-02-25 | 129.3 | 0.017 | 0.008 | 0.006 | 0.004
2021-02-26 | 121.3 | 0.018 | 0.007 | 0.006 | 0.003
2021-02-27 | 67.1 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | <0,002
2021-02-28 | 28.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
| Obrazloženje : | GV - granična vrednost - dnevna |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008

## SUSPENDOVANE PM10
Tabela 4.2. | Vrednosti suspendovanih čestica (PM10) i teških metala
u frakciji PM10 suspendovanih čestica (µg/m3)
|  |  | Mesec: | FEBRUAR |  | 2021
Grad : NIŠ |  | Lokacija : OŠ "SVETI SAVA"
|  | PM 10 | Pb | Cd | As | Ni
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Broj merenja |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Srednja dnevna vrednost |  | 65.1464 | 0.0063214 | 0.0036429 | 0.0028929 | 0.0025
C 50 |  | 56.2 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002
C98 |  | 139.7 | 0.018 | 0.01 | 0.007 | 0.005
Minimalna vrednost |  | 14.3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,002
Maksimalna vrednost |  | 139.7 | 0.018 | 0.01 | 0.007 | 0.005
Broj dana preko GV-dnevna |  | 16 | 0
% dana preko GV-dnevna |  | 57.14% | 0%
| Obrazloženje : | GV - granična vrednost - dnevna |  |  | - za PM10 : 50 mg/m3
- za Pb : 1 mg/m3
- koncentracije preko granične vrednosti (GV)
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 12341:2014
Standardna metoda za određivanje sadržaja TM u frakciji PM10 suspendovanih čestica |  |  | - SRPS EN 14902:2008

## DNEVNE VREDNOSTI PM2,5
|  |  |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Tabela 4.3. Dnevni izveštaj za vrednosti suspendovanih čestica PM2,5 (mg/m3) :
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
| LOKACIJA |  | IZJZ NIŠ
| Br. protokola | Datum | PM 2,5
mg/m3
| 294 | 2021-02-03 | 94.3
| 301 | 2021-02-04 | 39.3
| 326 | 2021-02-05 | 119.9
| 327 | 2021-02-06 | 94.6
| 328 | 2021-02-07 | 37.1
| 349 | 2021-02-10 | 32.9
| 350 | 2021-02-11 | 24.5
| 383 | 2021-02-12 | 37.1
| 384 | 2021-02-13 | 22.7
| 385 | 2021-02-14 | 56.8
| 420 | 2021-02-17 | 116
| 421 | 2021-02-18 | 112.9
| 449 | 2021-02-19 | 44
| 450 | 2021-02-20 | 75.4
| 451 | 2021-02-21 | 44.8
| 470 | 2021-02-24 | 87.1
| 477 | 2021-02-25 | 151.5
| 511 | 2021-02-26 | 22.3
| 512 | 2021-02-27 | 27.4
| 513 | 2021-02-28 | 37
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 |  |  |  | - SRPS EN 2014:12341
masene koncentracije suspendovanih čestica

## SUSPENDOVANE PM2,5
| Tabela 4.4. | Vrednosti suspendovanih čestica (PM2,5)
|  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
| GRAD: NIŠ |  | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
PM2,5
mg/m3
| Broj merenja |  | 20
| Srednja dnevna vrednost |  | 63.88
| C 50 |  | 44
| C98 |  | 151.5
| Minimalna vrednost |  | 22.3
| Maksimalna vrednost |  | 151.5
Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 |  |  |  | - SRPS EN 2014:12341
masene koncentracije suspendovanih čestica

## IZDUVNI GASOVI
Tabela 5.1 : Izduvni gasovi motornih vozila |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11 |  |  | AVGUST
Merno mesto | Datum uzorkovanja | Vreme uzorkovanja | Sumpor dioksid SO2 | Azot dioksid NO2
|  | od - do | mg/m3 | mg/m3
Niš - Narodno pozorište | 02.02.2021. | 1030- 1130 | 37.5 | 25.7
| 10.02.2021. | 0930- 1030 | <6,0 | <6,0
| 18.02.2021. | 1230- 1330 | <6,0 | 33.9
| 24.02.2021. | 0940- 1040 | <6,0 | 33.4
Niš - Trg kralja Aleksandra | 02.02.2021. | 1145- 1245 | 35.4 | 26.3
| 10.02.2021. | 1035- 1135 | <6,0 | <6,0
| 17.02.2021. | 1145- 1245 | <6,0 | <6,0
| 24.02.2021. | 1050- 1150 | <6,0 | 19.7
Niš - Raskrsnica Bul. dr Z. Đinđića i ul. Zetska | 02.02.2021. | 0915- 1015 | <6,0 | 15.1
| 10.02.2021. | 0820- 0920 | <6,0 | <6,0
| 17.02.2021. | 1015- 1115 | <6,0 | <6,0
| 24.02.2021. | 0830- 0930 | <6,0 | 41.9
Granična vrednost |  |  | 350 mg/m3 | 150 mg/m3
Tabela 5.2 : Izduvni gasovi motornih vozila |  | Mesec: | FEBRUAR | 2021
Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odlučivanja, UP.06.11
Merno mesto | Datum uzorkovanja | Vreme uzorkovanja | Sumpor dioksid SO2 | Azot dioksid NO2
|  | od - do | mg/m3 | mg/m3
Niš - Raskrsnica kod obdaništa "Bubamara" | 03.02.2021. | 0900- 1000 | <6,0 | 34.1
| 09.02.2021. | 0815- 0915 | <6,0 | <6,0
| 18.02.2021. | 1115- 1215 | <6,0 | 24.4
| 23.02.2021. | 0830- 0930 | <6,0 | 41.3
Niš - Palilulska rampa | 03.02.2021. | 1115- 1215 | <6,0 | 33.2
| 09.02.2021. | 1030- 1130 | <6,0 | <6,0
| 18.02.2021. | 0845- 0945 | <6,0 | 29.6
| 23.02.2021. | 1050- 1150 | <6,0 | 55.6
Niš - Bulevar 12. februar ispred Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe | 03.02.2021. | 1005- 1105 | <6,0 | 38.6
| 09.02.2021. | 0920- 1020 | <6,0 | <6,0
| 18.02.2021. | 1000- 1100 | <6,0 | 19.2
| 23.02.2021. | 0940- 1040 | 65.2 | 47
Granična vrednost |  |  | 350 mg/m3 | 150 mg/m3