На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019 и 92/2023), и Одлуке о спровођењу поступка набавке бр.07-66/3 од 17.01.2025. године, Институт за јавно здравље  Ниш упућује

Позив за подношење понуда за набавку Радова на санацији електро инсталација у гаражи Института за јавно здравље Ниш

- Образац понуде

Понуда бр ________ од_________ за набавку Радова на санацији електро инсталација у гаражи Института за јавно здравље Ниш

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон, Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-НАБАВКА Радова на санацији електро инсталација у гаражи Института за јавно здравље Ниш

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 3. | Рок и начин плаћања | У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама |
| 4. | Рок завршетка радова максимално 2 дана од издавања поруџбенице |  |
| 5. | Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Рок извршења: Са изабраним понуђачем ће бити склопљен уговор максимално до уговореног износа. |  |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

-Понуђач мора дати понуду за све тражене ставке за партију за коју учествује

- Овим позивом за подношење понуда предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама  и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уграђивање, како је то наведено у позицијама, као и испитивање и пуштање у рад. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала, нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал али под условом да је он еквивалентан наведеном типу, а што предходно потврђује и овери представник наручиоца.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке (вредност уграђених добара, испорука и изведени радови), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета набавке, испорука и  сви остали припадајући трошкови.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.

- Критеријум за избор привредног субјекта:

- да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар

- најмање један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом Одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона / лиценца EI 05-01.1 или 450

- Критеријум за оцену економски најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена за предметну партију Уколико две понуде имају исту финансијску вредност биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две понуде имају исту финансијску вредност и исти рок плаћања најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

- Техничке спецификације предмета набавке

|  | 1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разводни ормар мора бити направљен од изолационог материјала. Ормар треба да буде са монтажном плочом од изолационог материјала, са заштитним елементима од случајног додира делова под напоном. Сва опрема на ормару и у ормару мора бити трајно и видно обележена према једнополној шеми. На вратима ормара, са спољашње стране назначити: назив ормара, врсту разводног система и поставити упозоравајућу таблицу "опасно по живот" са симболом стрелице. Све прикључне водове увести у ормар кроз одговарајуће Пг уводнике. |  |  |
|  | Ожичење разводног ормара извести одговарајућим бакарним изолованим проводницима који се постављају у каналице. Везе са опремом на вратима ормара извести флексибилним проводницима који се постављају у пластичну заштитну савитљиву цев. Прекидаче који се монтирају на вратима ормара са унутрашње стране заштитити од додира. За сваки ормар доставити фабрички испитни лист. Сваки ормар мора бити са бравицом на закретање на вратима. |  |  |
| 1. | Набавка материјала, шемирање, испорука и монтажа разводног ормара (РО-Г) са монтажном плочом и џепом за документацију, од изолационог материјала, са типском бравом, кућиштем потребних димензија за смештај следеће опреме (укључујући и 10% резерве): | ком | 1 |
| 1а | Раставне склопке одговарајуће типу "Interpact INS63, 100A, 3P, Schneider Electric" са напонским окидачем | ком | 1 |
| 1б | Аутоматски осигурач Ц40 6кА | ком. | 6 |
| 1в | Аутоматски осигурач Ц25 6кА | ком | 12 |
| 1г | Аутоматски осигурач Ц16 6кА | ком | 8 |
| 1д | Аутоматски осигурач Б4 6кА | ком | 1 |
| 1ђ | Разводни блок четворополни 100А | ком | 1 |
| 1е | Сигнална лампица зелена за ДИН шину | ком. | 3 |
| 1ж | ВС клеме, каналице, проводници и остали ситан потрошни материјал | пшл. | 1 |
| 1з | Стоп тастер 1НО | ком. | 1 |
| 2. | Набавка материјала, шемирање, испорука и монтажа разводног ормара (ИМО1) са монтажном плочом, од изолационог материјала, са типском бравом, кућиштем потребних димензија за смештај следеће опреме | ком | 1 |
| 2а | Трофазно директно бројило 5-60А са ДЛМС протоколом , припремљено за систем даљинског очитавања | ком. | 1 |
| 2б | Лимитатор Ц63 10кА | ком | 3 |
| 2в | Долазне и одлазне клеме 25мм2 | ком. | 7 |
| 2г | ВС клеме, каналице, проводници и остали ситан потросни материјал | пшл. | 1 |
| 3. | Испитивање инсталације од стране овлашћене куће са издавањем стручног налаза | ком | 1 |

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће сва испоручена добра бити у сагласности са захтеваном техничком спецификацијом.

У ______________                   	                                                                                                 		           										                                                                                                                                                         Привредни субјект

дана_______________		                                      	                                                    										                                                                                                                                                                              ____________________

(Обавезно попунити и потписати)

- Образац структуре цене

| Р.бр | Предмет набавке | Kоличина | Jед. мере | Jединична цена без PДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДV-а | Укупна цена са ПДV-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | x | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
|  | Набавка материјала, шемирање, испорука и монтажа разводног ормара (РО-Г) са монтажном плочом и џепом за документацију, од изолационог материјала, са типском бравом, кућиштем потребних димензија за смештај следеће опреме (укључујући и 10% резерве): | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | Раставне склопке одговарајуће типу "Интерпацт ИНС63, 100A, 3П, Сцхнеидер Елецтриц" са напонским окидачем | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач Ц40 6кА | 6 | ком. |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач Ц25 6кА | 12 | ком |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач Ц16 6кА | 8 | ком |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач Б4 6кА | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | Разводни блок четворополни 100А | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | Сигнална лампица зелена за ДИН шину | 3 | ком. |  |  |  |  |
|  | ВС клеме, каналице, проводници и остали ситан потрошни материјал | 1 | пшл. |  |  |  |  |
|  | Стоп тастер 1НО | 1 | ком. |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, шемирање, испорука и монтажа разводног ормара (ИМО1) са монтажном плочом, од изолационог материјала, са типском бравом, кућиштем потребних димензија за смештај следеће опреме | 1 | ком |  |  |  |  |
|  | Трофазно директно бројило 5-60А са ДЛМС протоколом , припремљено за систем даљинског очитавања | 1 | ком. |  |  |  |  |
|  | Лимитатор Ц63 10кА | 3 | ком |  |  |  |  |
|  | Долазне и одлазне клеме 25мм2 | 7 | ком. |  |  |  |  |
|  | ВС клеме, каналице, проводници и остали ситан потросни материјал | 1 | пшл. |  |  |  |  |
|  | Испитивање инсталације од стране овлашћене куће са издавањем стручног налаза | 1 | ком |  |  |  |  |
| Укупно (1-16) |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.

- Начин и рок за подношење понуда.

Понуде је потребно послати електронском поштом на адресу јавненабавке@изјз-нис.орг.рс или факсом на број 018/4225-974 или поштом (или личном доставом) на адресу Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш са назнаком „за набавку добара Алата, електро, водоводног и осталог материјала за одржавање зграде за Партију 1 Електро материјал И“.

Крајњи рок за достављање понуда је до 20.01.2025. у 10:00 сати без обзира на начин доставе.

МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

О НАБАВЦИ РАДОВА

Радови на санацији електро инсталација у гаражи  у поступку набавке на коју се, по чл. 27. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 91/2019 и 92/2023) не примењују одредбе овог Закона

Закључен између:

Наручиоца Институт за јавно здравље Ниш

са седиштем у Нишу, улица Бул др Зорана Ђинђића 50, ПИБ:100668630

Матични број: 07199520 Број рачуна: 840-605667-34

Телефон:018/4226-384

кога заступа в.д. Директора проф. др Миодраг Стојановић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Привредни субјект),

Основ уговора:Набавка спроведена по члану 88. ст. 7. и члана 27. ст.1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.91/2019 и 92/2023)

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од...............................(поппуњава Привредни субјект)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама чл.27. („Сл. Гласник РС“, број: 91/2019 и 92/2023) спровео  поступак набавке на коју се не примењују одредбе  Закона о јавним набавкама – Радови на санацији електро инсталација у гаражи

-да је Привредни субјект доставио понуду, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора и да Понуда Привредног субјекта у потпуности одговара техничким спецификацијама из позива за подношење понуда

-да је Наручилац на основу понуде Привредног субјекта  и Одлуке о избору најповољније понуде бр.________ од _________. године изабрао Привредни субјект за извођење радова -  Радови на санацији електро инсталација у гаражи по спроведеном поступку набавке.

Члан 1.

Привредни субјект се обавезује да за потребе Наручиоца изврши радове- Радови на санацији електро инсталација у гаражи, у свему према понуди број _________ од _________ године.

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. Овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а. Обрачунати ПДВ (____%) на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност радова са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност радова из става 1. овог члана као и јединичне цене из понуде Привредног субјекта подразумевају обрачунате све пратеће трошкове и фиксне су у динарима до окончања уговора.

Члан 3.

Наручилац исплаћује Привредном субјекту уговорени износ са ПДВ-ом у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 - др. закон, 130/2021, 129/2021 - др. закон и 138/2022) и Правилником о електронском фактурисању („Сл. гласник РС” бр. 47/23, 116/23), рачунајући од дана достављања фактуре. на рачун број: ___________________код  ______________________ банке.

Привредни субјект се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Института за јавно здравље Ниш).

Привредни субјект се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама.

Ако у току извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, уговор ће се споразумно изменити у складу са ЗЈН, Посебним узансама о грађењу и другим позитивним прописима.

Као ванредни догађаји из претходног става овог члана сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве и др.) и мере државних органа.

Уколико извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова продужења по основу ванредних  догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 4.

Место извршења радова је седиште Института за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр 50, Ниш.

Члан 5.

Привредни субјект се обавезује да предмет уговора, из члана 1. овог Уговора изврши Наручиоцу: - у року од ____ дана, од дана упућеног захтева.

Гаранти рок за изведене радове је _____ године ( не може бити краћи од 2 ( две ) године ) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гаратни  рок за сав уграђени материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова. Недостатке уочене у току трајања гарантног периода Привредни субјект мора уклонити у року не дужем од 7 дана од дана достављања рекламације.

Члан 6.

Привредни субјект се обавезује да:

- пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће осигурање и обезбеђење.

Привредни субјект се обавезује да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац-Инвеститор ослобађа свих одговорности  што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова.

Члан 7.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 5. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

Члан 8.

Привредни субјект се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима и овим Уговором. као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и:

-да се строго придржава мере заштите на раду

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у  уговореном року;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова,

-да спроведе мере безбедности свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјал и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих врста одговорности према државним органима, а у односу на безбедност и прописе и заштити животне средине и радно-правне прописе за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу

-да обезбеди сигурност своје опреме, алата и материјала током извођења радова

-да уредно води књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије

-да омогући вршење стручног надзора на објекту

-да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова у случају лошег квалитета изведених радова, убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику.

-да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,

-да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала , с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива наручиоца.

Члан 9.

Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писаним путем, уз отказни рок од 8 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.

Члан 10.

У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за време док виша сила траје.

Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу да утичу, који се не могу предвидети или, када то могу, не могу да се спрече или превазиђу.

Уговорна страна која се позива на вишу силу мора писменим путем обавестити другу уговорну страну о дејству више силе, почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође писменим путем, признала у смислу овог уговора.

У случају да се виша сила продужи на период преко месец дана, уговорне стране ће размотрити настали проблем и тражити решење за његово превазилажење.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора могу вршити искључиво у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна и потпис овлашћених лица уговорних страна, у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се надлежност суда у Нишу.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 30 дана.

У случају реализације уговорене вредности пре наведеног рока уговор важи до датума са којим је та вредност реализована.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2025. годину (Пројекција финансијског плана за 2025. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2025. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2025. годину.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За Привредни субјект                                                      			      За Наручиоца

Д И Р Е К Т О Р                                                    			           ВД  Д И Р Е К Т О Р А

проф. др Миодраг Стојановић

(Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора)

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним привредним субјектом.